杭州勇铭门窗厂新建项目竣工环境保护验收意见

2019年2月14日，杭州勇铭门窗厂根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村。

实际建设规模：年制造加工金属门窗2000平方米、金属制品50吨

（二）建设过程及环保审批情况

2018年8月，浙江竟成环境咨询有限公司编制完成《杭州勇铭门窗厂新建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2018]374号文进行了批复（2018年9月）。项目自2018年10月份开始建设。

（三）投资情况

总投资15万元，其中环保投资1.2万元，占实际总投资的8%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2018]374号项目，即杭州勇铭门窗厂新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2018]374号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经房东化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

无。

（三）噪声

本项目噪声主要为冲床、弹簧机等机械设备。

采取隔声降噪减震措施。

（四）固体废物

固废主要为员工生活垃圾、金属边角料。生活垃圾收集后送环卫部门处理；金属边角料收集后出售给物资回收公司。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目废水主要为员工生活污水，经房东化粪池处理后纳管排放，连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值。

2、废气

无。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4. 固体废物

固废主要为员工生活垃圾、金属边角料。生活垃圾收集后送环卫部门处理；金属边角料收集后出售给物资回收公司。

5.污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州勇铭门窗厂

2019年2月14日